СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Корпус № 2

Здание корпуса – бывший купеческий дом, построен в 1917 году после реконструкции, в 1963 году, передано в ГОРОНО под детский сад на 2 группы. Проектная мощность 45 человек.  Списочный состав 45 детей. 

Территория участка  по периметру ограждена забором. Территория  имеет наружное электрическое освещение по периметру. На территории выделены: игровая зона  и хозяйственная зона. 

В игровой зоне расположены групповые площадки.

Групповые площадки индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков   на территории теневые навесы установлены на каждой групповой площадке.

Хозяйственная зона не изолирована от игровой зоны. Оборудована площадка для сбора мусора: контейнер с крышкой установлен на площадке с твердым покрытием. 

Вывоз мусора проводится по договору с МУП «Территория».  Вывоз мусора производится 1 раз в неделю и по мере наполнения.
Въезды и входы на территорию дошкольного учреждения, проезды и  дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке:  грунтовое покрытие.

Информация о состоянии здания корпуса №2 в таблице №1. 

Здание 1- этажное, Фундамент – деревянные, стены - бревенчатые, перегородки - дощатые, перекрытия –дощатые. Стены основных помещений детского сада оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской, часть стен групповых помещений оклеена обоями и окрашена краской. 

Для покрытия пола в спальных, игровых помещениях групп  используется линолеум. 
Крыша и покрытия. Крыша покрыта шифером. Нарушена целостность примыкания шиферного покрытия к печным трубам.                                                                                                                                

Полы дощатые, не отапливаемые. 
Оконные блоки в детском саду частично пластиковые имеются деревянные в ветхом состоянии.

Здание корпуса оборудовано локальными системами  отопления (на участке имеется газовая котельная), водопровода (холодный) и канализации. Воду в систему водоснабжения завозят 2-3 раза в неделю по договору с МУП «Невьянский водоканал» 

Канализация представлена выгребной ямой, вывоз жидких бытовых отходов производится по договору с МУП «Невьянский водоканал».

Пищеблок, умывальные комнаты обеспечены подводкой горячей и холодной воды через смесители.
 Горячее водоснабжение за счет электрических водонагревателей. Организован подвоз бутилированной воды для организации питьевого режима и приготовления пищи.
Лабораторные исследования воды питьевой централизованного водоснабжения по микробиологическим и химическим показателям  осуществляется 1 раз в месяц.
Освещение. Во всех основных помещениях детского сада в качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы.  Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Уровень общей освещенности и коэффициент пульсации в групповых не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий " (Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно –эпидемиологических требований от 17.03.2014)
Групповые ячейки – изолированные помещения  индивидуальные для каждой группы, имеют в своем составе групповую, приемную-раздевалку, туалет, буфетную.

Отделка помещений групповых ячеек:
  Таблица 

	№ группы
	групповая
	приемная
	туалетная
	буфетная

	12
	Стены – обои, покраска,
Пол - линолеум
	Стены – покраска,
Пол - покраска
	Стены – кафель, покраска,
Пол - кафель
	Стены – покраска,
Пол - покраска

	13
	Стены – обои, покраска,

Пол - линолеум
	Стены – покраска,

Пол - покраска
	Стены – кафель, покраска,

Пол - кафель
	Стены – покраска,

Пол - покраска


Приёмные: установлены шкафчики для одежды, скамейки детские.  

Групповые: оборудованы столами, стульями, мебелью детской (стеллажи, стенки, уголки природы, маркерами игрового пространства), имеются раздвижные двухъярусные кровати. 

Питьевой режим организован, на каждой группе имеется поднос со стаканчиками (80-120мл., материал - стекло или фарфор), чайник из нержавеющей стали, соблюдается график замены питьевой воды. Для организации питьевого режима используется кипяченая бутилированная вода.

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальных оборудованы умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, раковина для персонала.

В группе № 12 (дети от 3-5 лет) младшая- средняя группа имеется 2 умывальные раковины для детей и 1 для персонала, 3 унитаза.

В группе № 13 (дети от 5 - 7) старшая - подготовительная группа имеется 2 умывальные раковины для детей и 1 для персонала, 2  унитаза. 

Буфетные: оборудованы двухсекционными мойками, посудосушками, шкафами для хранения посуды.

